## 20260221_1
試験日 | 2026-02-21 | 圧力媒体 | 精製水 | 窒素
酸素
No. | 電流 [mA] | マスタ圧力計 [MPa] |  | 亜酸化窒素
1 | 4.08 | 0 |  | 精製水
2 | 6.08 | 1.2
3 | 7.95 | 2.3
4 | 10.2 | 3.6
5 | 12.6 | 4.74
6 | 14.2 | 6
代入→ | CALIB_SLOPE_A | 0.57766
| 理論値 | 0.625

## 試験成績表
試験日 | 2024-01-18 | 使用した高圧ガス | 不明 | 窒素
酸素
No. | 電流 [mA] | マスタ圧力計 [MPa] |  | 亜酸化窒素
1 | 3.99 | 0 |  | 精製水
2 | 11.97 | 5 |  | 不明
3 | 20.02 | 10
4
5
6
代入→ | CALIB_SLOP_A | 0.62383
| 理論値 | 0.625

## テンプレート
試験日 |  | 使用した高圧ガス | 窒素
酸素
No. | 電流 [mA] | マスタ圧力計 [MPa] | 亜酸化窒素
1 | 4.08 | 0 | 精製水
2 | 7.25 | 2.1
3 | 10.42 | 4.2
4 | 13.58 | 5.8
5 | 16.74 | 8.2
6 | 19.91 | 9.9